Камчатский край

Усть-Камчатский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Усть-Камчатского муниципального района

_________ № ____

п. Усть-Камчатск

Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима, в Российской Федерации», статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей 29 Устава Усть-Камчатского муниципального района , в целях утверждения порядка установления особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень мероприятий, необходимых для проведения в период действия особого противопожарного режима согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень мероприятий, необходимых для проведения руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района , в период действия особого противопожарного режима согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района , ежегодно до наступления весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов организовать и осуществить комплекс мероприятий по защите населения и территории Усть-Камчатского муниципального района  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванных пожаром.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 29.09.2021 № 387 «Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района ».

6. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления безопасности администрации Усть-Камчатского муниципального района Васильева Д.Л.

Глава Усть-Камчатского

муниципального района 						  О.С. Бондаренко

Приложение 1

к постановлению администрации

Усть-Камчатского муниципального района

от __________ № _____

## Положение

## о порядке установления особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Особый противопожарный режим на территории Усть-Камчатского муниципального района  является временной мерой и вводится исключительно в целях защиты от пожаров населения и обеспечения пожарной безопасности объектов в период сухой, жаркой, ветреной погоды, приводящей к возникновению массовых пожаров, для устранения последствий стихийных бедствий и крупных аварий, вызванных пожарами.

1.2. Особый противопожарный режим на территории Усть-Камчатского муниципального района вводится в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режим,а в Российской Федерации».

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в настоящем Положении используются следующие основные понятия:

* Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

* Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

* Обязательные требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности;

* Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

* Противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;

* Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

* Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

* Пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

* Ведомственный пожарный контроль - деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

* Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, документов по стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, норм пожарной безопасности или условиям договоров;

* Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;

*  Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

* Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

* Пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на определенной территории органов управления, подразделений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ;

* Организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

* Особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;

* Локализация пожара - действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами;

* Координация в области пожарной безопасности - деятельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

* Противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности;

* Обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни;

* Управление в области пожарной безопасности - деятельность органов, участвующих в соответствии с законодательством Российской Федерации в обеспечении пожарной безопасности;

* Зона пожара - территория, на которой существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара;

* Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) - оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и проверка соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима, проводимые не заинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в области оценки пожарного риска;

* Эксперт в области оценки пожарного риска - должностное лицо, аттестованное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляющее деятельность в области оценки пожарного риска, обладающее специальными знаниями в области пожарной безопасности, необходимыми для проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), и уполномоченное на подписание заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности);

* Заведомо ложное заключение о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) - заключение о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности), подготовленное без проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) или подготовленное после ее проведения, но противоречащее содержанию материалов, представленных эксперту в области оценки пожарного риска, состоянию пожарной безопасности объекта защиты, в отношении которого проведена независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности), фактическому соблюдению организациями и гражданами противопожарного режима;

* Ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта;

* Лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.

### 2. Условия, основания и порядок введения особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района

2.1. Особый противопожарный режим на территории Усть-Камчатского муниципального района  вводится в условиях, когда создается реальная угроза повышения пожарной опасности и, как следствие, нанесения значительного ущерба объектам, уничтожения имущества и причинения вреда жизни и здоровью граждан.

2.2. Основанием для введения особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района  могут служить:

* повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий;

* осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими нормальной деятельности граждан и организаций, создающими реальную угрозу уничтожения их имущества;

* стихийные бедствия, повлекшие крупные аварии на нефтехимических и других потенциально пожаровзрывоопасных объектах, транспортных магистралях, ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан, требующие немедленных действий по предупреждению или тушению пожаров и связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

* крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более;

* аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более за пределы территории склада;

* аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилых многоквартирных и частных домах на 2 суток и более;

* сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду;

* повышение температуры воздуха до +40 градусов по Цельсию и выше в течение одной недели и более;

* крупные лесные и торфяные пожары на площади 25 гектаров и более в зоне наземной охраны лесов и 200 гектаров и более в зоне авиационной охраны лесов, в границах Усть-Камчатского муниципального района;

* увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе;

* увеличение количества пожаров с крупным материальным ущербом, вызвавшим значительный общественный резонанс;

* получение рекомендации (предписания) от отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю о необходимости установления особого противопожарного режима и проведения противопожарных мероприятий.

2.3. Особый противопожарный режим на территории Усть-Камчатского муниципального района  вводится и отменяется распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района с уведомлением об этом Правительства Камчатского края. Решение о введении особого противопожарного режима принимается главой Усть-Камчатского муниципального района на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Камчатского муниципального района либо рекомендации (предписания) вынесенного Главным государственным инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

2.4. При обстоятельствах, требующих неотложных мер по спасению населения, организации тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ особый противопожарный режим на территории Усть-Камчатского муниципального района  вводится немедленно. Распоряжение об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности и гражданами на территории Усть-Камчатского муниципального района .

2.5. Распоряжение об установлении особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района  должно регламентировать порядок проведения необходимых мероприятий по укреплению или стабилизации пожарной безопасности на территории Усть-Камчатского  муниципального района  или его части (территория либо часть территории, предназначенной для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры, сельские населенные пункты муниципального образования – п. Усть-Камчатск, с. Крутоберегово).

2.6. В распоряжении об установлении особого противопожарного режима необходимо определять:

* указать основания для установления особого противопожарного режима;

* установить дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе привлечение населения для локализации пожаров вне границ муниципального района  и запрет на посещение гражданами лесов, с указанием:

- основание для введения ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;

- меры, которые вводятся в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;

- месторасположение лесного участка (лесных участков) с указанием выдела, квартала, наименование участкового лесничества, лесничества, лесопарка (лесничеств, лесопарков), на котором осуществляется ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;

- информация о контактных данных специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;

- информация о порядке осуществления в период действия ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности в лесах, а также с проведением аварийно-спасательных работ;

- срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах. Ограничение пребывания граждан в лесах и запрет на осуществление определенных работ в целях обеспечения пожарной безопасности вводится на срок до 21 календарного дня;

* дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных пожаров вне границ муниципального района  на земли муниципального района  (увеличение противопожарных разрывов по границам муниципального района, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры), предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими обязательные или рекомендательные требования пожарной безопасности;

* определить порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствий от них;

* разработать подробные планы мероприятий с указанием конкретных исполнителей из числа должностных лиц органов исполнительной власти и сроками выполнения, направленные на стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Усть-Камчатского муниципального района. План согласовать с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю, отрядом государственной противопожарной службы Усть-Камчатского муниципального района, КГКУ «Охрана камчатских лесов»;

* установить порядок ежедневного контроля по осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории в период действия особого противопожарного режима, в форме ежедневного заслушивания и принятия отчета о проделанной работе ответственными должностными лицами.

2.7. Организовать официальное опубликование распоряжения в средствах массовой информации.

2.8. Организовать дополнительное обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе информирование через телевидение, печатные издания, радио, сходы, установка растяжек, баннеров, плакатов.

2.9. Организовать выпуск литературы на противопожарную тематику при методической поддержке отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю, отряда государственной противопожарной службы Усть-Камчатского муниципального района (листовки, памятки, брошюры).

2.10. Распоряжение о введении особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района  доводится до сведения населения через средства массовой информации.

### 3. Меры, принимаемые в условиях введения особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района

3.1. На период особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района  в месте возникновения пожароопасной ситуации принимаются следующие меры:

* особый режим въезда, а также ограничение свободного передвижения транспортных средств и перемещения граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;

* усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;

* приостановка деятельности организаций в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;

* временная эвакуация населения из мест, опасных для проживания, с предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

* использование на безвозмездной основе средств связи, транспорта, оборудования организаций, необходимых при тушении пожара для обеспечения безопасности людей и имущества;

* предоставление организациями необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, мест отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении действий по тушению пожаров на территории этих организаций;

* осуществление передачи информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства оповещения гражданской обороны и СМИ;

* организация тушения лесных пожаров гражданами и работниками предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района ;

* использование имеющейся либо приспособленной для целей пожаротушения водовозной и землеройной техники;

* организация патрулирования пожароопасных территорий Усть-Камчатского муниципального района  силами местного населения и формированиями постоянной готовности;

* установка в микрорайонах Усть-Камчатского муниципального района , а также на территории с частной малоэтажной застройкой у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой;

* проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара через СМИ на безвозмездной основе;

* осуществление временной приостановки топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом топливе, проведения пожароопасных работ на определенных участках, и запрещения разведения костров и организации сельскохозяйственных палов;

* ограждение периметров микрорайонов и садоводств, объектов с массовым пребыванием людей, частной малоэтажной застройки, расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной полосой шириной не менее 6 метров, удаление сухой растительности.

3.2. Срок действия особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района  устанавливается до ликвидации причин, вызвавших его введение.

3.3. Дополнительные меры пожарной безопасности, принимаемые на период действия особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района, подлежат обязательному согласованию с Главным государственным инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также начальником отряда государственной противопожарной службы Усть-Камчатского муниципального района.

### 4. Ответственность граждан и должностных лиц в условиях действия особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района

4.1. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима на территории Усть-Камчатского муниципального района  граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2

к постановлению администрации

Усть-Камчатского муниципального района

## от ________ № ____

## Мероприятия, необходимые для проведения

## в период действия особого противопожарного режима

1. Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, осуществить мероприятия по снижению количества пожаров, гибели людей и усилению противопожарной защиты Усть-Камчатского муниципального района .

2. Организовать круглосуточное дежурство личного состава в подразделениях муниципальной и добровольной пожарной охраны на праздничные и выходные дни, в том числе создание резерва личного состава.

3. Провести проверку муниципальной и добровольной пожарной охраны, расположенной на территории Усть-Камчатского муниципального района , с целью повышения боеготовности данных видов к выполнению своих функциональных обязанностей по тушению пожаров, спасению людей и материальных ценностей.

4. Организовать проведение дополнительных занятий по тактической подготовке с личным составом подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны применительно к условиям низких (высоких) температур и недостатке воды.

5. Обеспечить исправность муниципальной техники, привлекаемой для тушения пожаров и ее укомплектованность необходимым пожарно-техническим вооружением.

6. Создать условия для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров (методом подомового обхода и через средства массовой информации).

7. Организовать в выходные и праздничные дни внезапные проверки единой диспетчерской службы, созданной на территории Усть-Камчатского муниципального района.

8. Организовать работу по приведению в исправное состояние пожарных гидрантов, расположенных на бесхозяйных сетях водоснабжения и сетях водоснабжения, находящихся в оперативном управлении.

9. Организовать работу по приведению пожарных водоемов, пирсов, гидрантов в исправное состояние.

10. Организовать работу по приведению в исправное состояние бесхозяйных пожарных водоемов, включенных в реестр бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры:

* организация незамерзающих прорубей на открытых, естественных и искусственных водоисточниках;

* очистка от снега и льда площадок для разворота пожарной техники, пирсов и проездов к пожарным водоемам, гидрантам;

* приведение источников противопожарного водоснабжения в исправное состояние;

* утепление пожарных водоемов, заполнение их водой;

* установка (обновление) указателей на пожарных водоемах (далее по тексту – ПВ), пожарных гидрантах (далее по тексту – ПГ) в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

11. Обеспечить населенные пункты (п. Усть-Камчатск  с. Крутоберегово, п.Ключи, с.Майское, п.Козыревск  ) наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения.

12. Провести проверку наличия и состояния телефонной связи для экстренного вызова оперативных служб.

13. Провести осмотр муниципальных жилых, общественных и административных зданий (помещений) и закрепленных территорий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять меры по устранению выявленных нарушений.

14. Организовать разъяснительную работу с населением в средствах массовой информации по соблюдению мер пожарной безопасности.

15. Организовать проверку наличия и исправности средств пожаротушения, пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в общественных и административных зданиях (помещениях), находящихся в муниципальной собственности либо на праве оперативного управления.

16. Организовать обучение и проведение внепланового инструктажа работников администрации Усть-Камчатского муниципального района, учреждений и организаций мерам пожарной безопасности, проверить состояние эвакуационных путей, наличие инструкций, планов эвакуации при пожаре в общественных и административных зданиях (помещениях), находящихся в муниципальной собственности либо на праве оперативного управления.

17. Рассмотреть вопрос по введению внештатных инструкторов пожарной безопасности на территории Усть-Камчатского муниципального района.

18. Содержать подъездные дороги, улицы, проезды к жилым домам и общественным зданиям, к источникам противопожарного водоснабжения свободными и пригодными для проезда пожарных машин.

19. Разработать перспективный план развития противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях. Организовать контроль по выполнению плана развития.

20. Провести совещание с председателями уличных комитетов в частном секторе об опасности при использовании отопительных и электронагревательных приборов.

21. В период подготовки к зимнему отопительному сезону организовать проверки домов с печным отоплением.

22. Рассмотреть вопрос о введении на территории Усть-Камчатского муниципального района  разрешительного порядка проведения фейерверков, салютов, использование пиротехники, при этом при организации и проведении праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

* допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

* елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка (в новогодние праздники);

* при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток (в новогодние праздники);

* иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок (далее по тексту – ПУЗ). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт (в новогодние праздники);

* при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;

* запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами (в новогодние праздники);

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

23. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны организации либо учреждения.

24. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий предприятий, организаций и территории населенного пункта от горючих отходов и мусора.

25. Своим решением временно приостанавливать разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе.

26. Организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

27. Организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники.

28. Предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами).

29. Продолжить работу по обследованию территорий на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.п. строений, несанкционированных свалок мусора, автостоянок, а также принятию мер по их сносу и (или) ликвидации.

30. Продолжить работу по обеспечению территории муниципального района  наглядной агитацией (размещение баннеров, растяжек и др.).

31. Организовать работу по оборудованию автобусных остановочных пунктов, рынков и других мест скопления людей информационными стендами по вопросам пожарной безопасности.

32. Продолжить работу по размещению информации в средствах массовой информации.

33. Определить порядок привлечения для целей пожаротушения приспособленной техники предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Усть-Камчатского муниципального района.

Приложение 3

к постановлению администрации

Усть-Камчатского муниципального района

## от _________ № ___

## Мероприятия, необходимые для проведения руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района, в период действия особого противопожарного режима

1. Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, осуществить мероприятия по снижению количества пожаров, гибели людей и усилению противопожарной защиты предприятий, организаций и учреждений (далее по тексту - предприятий).

2. Организовать круглосуточное дежурство личного состава в подразделениях добровольной, частной и ведомственной пожарной охраны, созданной на предприятии, на праздничные и выходные дни, в том числе из резерва рабочих предприятия.

3. Провести проверку частной и ведомственной пожарной охраны, содержащейся за счет средств предприятия, с целью повышения боеготовности к выполнению своих функциональных обязанностей по тушению пожаров, спасению людей и материальных ценностей.

4. Создать необходимый запас резерва горюче-смазочных материалов и денежных средств (для приобретения горюче-смазочных материалов) на праздничные и выходные дни.

5. Обеспечить исправность техники, привлекаемой для тушения пожаров.

6. Создать условия для привлечения рабочего персонала к работам по предупреждению и тушению пожаров.

7. Содержать в исправном состоянии пожарно-технические водоемы:

* организация незамерзающих прорубей на открытых естественных и искусственных водоисточниках;

* очистка от снега и льда площадок для разворота пожарной техники, пирсов и проездов к пожарным водоемам, гидрантам.

8. Привести источники противопожарного водоснабжения в исправное состояние утеплить, пожарные водоемы заполнить водой.

9. Установить (обновить) указатели на пожарные водоемы и пожарные гидранты в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

10. Обеспечить территорию предприятия наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам, пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения.

11. Провести проверку наличия и состояния телефонной связи для экстренного вызова оперативных служб.

12. Провести внеплановые инструктажи с обслуживающим персоналом предприятия по пожарной безопасности.

13. Организовать обучение работников предприятий правилам пожарной безопасности.

14. Провести осмотр зданий (помещений) и закрепленных территорий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять меры по устранению выявленных нарушений.

15. Привести в рабочее состояние системы пожарной сигнализации и дымоудаления.

16. Организовать обучение и проведение внепланового инструктажа сотрудников, но мерам пожарной безопасности, проверить состояние эвакуационных путей, наличие инструкций, планов эвакуации при пожаре в зданиях предприятия.

17. Содержать подъездные дороги улицы, проезды к зданиям, к источникам противопожарного водоснабжения свободными и пригодными для проезда пожарных машин.

18. При организации и проведении праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

* допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

* елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка (в новогодние праздники);

* при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток (в новогодние праздники);

* иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок (далее по тексту – ПУЗ). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт (в новогодние праздники);

* при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;

* запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами (в новогодние праздники);

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

19. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

20. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий предприятий, организаций от горючих отходов и мусора.